## List
UL VCB Catalog Outline Drawing List
No. | Ratings |  |  | Installation Type | Frame sizes/Types 1. A: 150 2. B: 210 3. C: 254 4. D: 275 5. E: 300 6. R: 150(Compact MCSG) 7. S: 210(Compact MCSG & L-Type) | Type Name
| Rated Voltage(kV) | Breaking Current(kA) | Rated Current(A)
1 | 4.76/15 | 25/31.5 | 1200 | H | A | TOTAL ASS'Y,150,4.76/15kV,25/31.5kA,1200A,H,UVL
2 |  |  |  |  | R | TOTAL ASS'Y,150,4.76/15kV,25/31.5kA,1200A,H,2-high,UVL
3 |  |  |  |  | S | TOTAL ASS'Y,210,4.76/15kV,25/31.5kA,1200A,H,2-high,UVL
4 |  |  | 2000 |  | B | TOTAL ASS'Y,210,4.76/15kV,25/31.5kA,2000A,H,UVL
5 |  |  |  |  | S | TOTAL ASS'Y,210,4.76/15kV,25/31.5kA,2000A,H,S,UVL
6 | 4.76 |  | 1200 | P | A | TOTAL ASS'Y,150,4.76kV,25/31.5kA,1200A,P,VL
7 | 15 |  |  |  |  | TOTAL ASS'Y,150,15kV,25/31.5kA,1200A,P,VL
8 | 4.76/15 |  |  |  | B | TOTAL ASS'Y,210,4.76/15kV,25/31.5kA,1200A,P,UVL
9 |  |  |  |  | C | TOTAL ASS'Y,254,4.76/15kV,25/31.5kA,1200A,P,UVL
10 |  |  | 2000 |  | A | TOTAL ASS'Y,150,4.76/15kV,25/31.5kA,2000A,P,UVL
11 | 4.76 |  |  |  | B | TOTAL ASS'Y,210,4.76kV,25/31.5kA,2000A,P,VL
12 | 15 |  |  |  | B | TOTAL ASS'Y,210,15kV,25/31.5kA,2000A,P,VL
13 | 4.76/15 |  |  |  | C | TOTAL ASS'Y,254,4.76/15kV,25/31.5kA,2000A,P,UVL
14 | 4.76/15 |  | 1200 | Pp | C | TOTAL ASS'Y,254,4.76/15kV,25/31.5kA,1200A,Pp,UVL
15 |  |  | 2000 |  | A | TOTAL ASS'Y,150,4.76/15kV,25/31.5kA,2000A,Pp,UVL
16 |  |  |  |  | C | TOTAL ASS'Y,254,4.76/15kV,25/31.5kA,2000A,Pp,UVL
17 | 27 | 25 | 1200 | Pp | C | TOTAL ASS'Y,27kV 25kA 1200A,P254,Pp,UVL
18 |  |  |  | Hp | D | TOTAL ASS'Y,27kV 25kA 1200A,P275,Hp,UVL
19 | [5 empty] | TOTAL ASS'Y,27kV 25kA 1200A,P275,Hp,UVH
20 | 38 | 31.5 | 1200/2000 | H | E | TOTAL ASS'Y,38kV 31.5kA 1200/2000A,P300,H,UVH
21 |  |  |  | P |  | TOTAL ASS'Y,VCB,36kV 40kA 2000A,FIX